## Foglio1
[10 empty] | 29449478 | 36649595.07
ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | Criticità ex determina 1/2018-DSID | Prerequisito / Macro-indicatore di qualità tecnica sotteso all'intervento | Criticità Autorità ex determina 2/2016/DSID | Popolazione interessata dalla criticità (ab./ A.E.) | Popolazione interessata dall'intervento (ab/ A.E.) | Popolazione Rilevata/ Stimata | Località interessata/e intervento | Tipologia di intervento | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2018 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2019
ID 1 | Comune di Belgioioso. Interventi di riqualificazione della rete fognaria del Comune di Belgioioso capoluogo. Rilevazione della rete fognaria e interventi di sistemazione della rete fognaria Via Cavallotti, Viale Manzoni e Via Strambio. | FOG2.1 | M4a | C2.1 | 547251 | 250 | Stimata | Belgioioso | Replacement | 0 | 0
ID 2 | Intervento di collettamento delle acque reflue, ora recapitate al depuratore Cava Manara - Mezzana Corti, al depuratore Cava Manara. | DEP2.3 | M6 | D2.7 | 547251 | 1500 | Stimata | Cava Manara | New | 0 | 0
ID 3 | Comune di Miradolo Terme. Realizzazione opere di collettamento fognario Miradolo Terme capoluogo, Terme di Miradolo e Camporinaldo. | DEP1.1 | Altro | D1.1 | 28255 | 1600 | Stimata | Miradolo Terme | New | 173953 | 0
ID 4 | Comune di San Martino Siccomario. Completamento delle opere di collettamento fognario da impianto di depurazione intercomunale Rotta Travacò Siccomario a rete fognaria di Pavia. | DEP2.3 | M6 | D2.7 | 547251 | 2500 | Stimata | San Martino Siccomario | New | 0 | 0
ID 5 | Fognatura San Martino Siccomario. Completamento della stazione di sollevamento di Via Marconi. | DEP1.1 | Altro | D1.1 | 28255 | 1500 | Stimata | San Martino Siccomario | New | 0 | 0
ID 6 | Realizzazione della rete di collettamento acque reflue di Vidigulfo capoluogo (PV) verso impianto di depurazione di futura realizzazione. | DEP1.1 | Altro | D1.1 | 28255 | 2500 | Stimata | Vidigulfo | New | 6270 | 0
ID 7 | Comune di Pavia. Realizzazione rete fognaria Via Cascina Spelta e realizzazione rete fognaria Via Poma. | FOG1.1 | Altro | C1.1 | 800 | 800 | Stimata | Pavia | New | 0 | 0
ID 8 | Comune di Vidigulfo. Realizzazione impianto di depurazione comunale. | DEP1.1 | Altro | D1.1 | 28255 | 6264 | Stimata | Vidigulfo | New | 330 | 0
ID 10 | Comune di Pieve Porto Morone. Potenziamento impianto di depurazione comunale. | DEP2.3 | M6 | D2.7 | 547251 | 2701 | Stimata | Pieve Porto Morone | Replacement | 264899 | 300000
ID 12 | Comune di Certosa di Pavia. Riqualificazione della rete fognaria Via degli Orefici e Via Principale Certosa di Pavia Frazione Torriano. | FOG2.1 | M4a | C2.1 | 547251 | 250 | Stimata | Certosa di Pavia | Replacement | 157248 | 0
ID 17 | Comune di Miradolo Terme. Interventi di potenziamento del depuratore esistente in Miradolo Terme capoluogo. | DEP2.3 | M6 | D2.7 | 547251 | 3801 | Stimata | Miradolo Terme | Replacement | 254532 | 0
ID 19 | Comune di Villanterio. Collettamento scarichi non trattati all'interno del capoluogo. | DEP1.1 | Altro | D1.1 | 28255 | 350 | Stimata | Villanterio | New | 21674 | 150000
ID 20 | Comune di Mortara. Collettamento scarichi non trattati all'interno del capoluogo e realizzazione scolmatore in via Gorizia. | DEP1.1 | Altro | C1.1 | 28255 | 1500 | Stimata | Mortara | New | 0 | 0
ID 21 | Comune di Vigevano: collettamento scarichi non trattati all'interno del capoluogo - zona via Carrel | DEP1.1 | Altro | C1.1 | 28255 | 650 | Stimata | Vigevano | New | 0 | 0
ID 23 | Comune di Cassolnovo. Adeguamento alla normativa degli scarichi fognari: realizzazione stazioni di sollevamento Frazione Molino del Conte e collettamento a depuratore comunale. | DEP1.1 | Altro | C1.1 | 28255 | 350 | Stimata | Cassolnovo | New | 0 | 0
ID 28 | Collettamento scarichi Via Zanotti | DEP1.1 | Altro | D1.1 | 28255 | 150 | Stimata | Gropello Cairoli | New | 0 | 80000
ID 29 | Completamento sistema di collettamento e depurazione Valle Bardoneggia 1'lotto. | DEP2.2 | M6 | D1.1 | 123998 | 1500 | Stimata | Arena Po | New | 88480 | 0
ID 34 | Comune di Bressana Bottarone - Potenziamento impianto di depurazione comunale | DEP2.3 | M6 | D2.7 | 547251 | 3564 | Stimata | Bressana Bottarone | Replacement | 0 | 150000
ID 36 | Realizzazione fognatura zona Strada Pavese - Via Saglio | FOG2.1 | M4a | C1.1 | 547251 | 250 | Stimata | Broni | New | 400620 | 157623.67
ID 37 | Realizzazione fognatura ad est del capoluogo - zona Via Milano. | FOG2.1 | M4a | C1.1 | 547251 | 300 | Stimata | Casteggio | New | 279405 | 0
ID 39 | Comune di Costa De' Nobili. Collettamento scarichi non trattati. | DEP1.2 | M6 | D1.1 | 5749 | 120 | Stimata | Costa de' Nobili | New | 78649 | 0
ID 55 | Comune di Albonese. Trattamento dei reflui dell'agglomerato di Albonese. Collettamento Albonese - Mortara. | DEP1.2 | M6 | D1.1 | 5749 | 579 | Stimata | Albonese | New | 46784 | 0
ID 57 | Gambolò - Remondò. Collettamento scarico non trattato e collettamento al depuratore di Casoni di Sant'Albino. | DEP2.2 | M6 | D1.1 | 123998 | 800 | Stimata | Gambolò | New | 254337 | 71475.4
ID 82 | Comune di Pavia. Lavori di risanamento di condotta fognaria con cured in place pipe. Corso Manzoni (1° stralcio) Pavia Ovest. | FOG2.1 | M4a | C2.1 | 547251 | 1200 | Stimata | Pavia | Replacement | 0 | 0
ID 85 | Comune di Vistarino. Rifacimento condotto deviatore acque meteoriche in ingresso alla rete fognaria mista di Copiano capoluogo. | FOG2.1 | M4a | C2.1 | 547251 | 100 | Stimata | Vistarino | Replacement | 50910 | 0
ID 88 | Realizzazione della rete di fognatura a servizio delle località Scarpone e Scagliona – circoscrizione di Pavia Est – Pavia (PV). | FOG1.2 | M6 | C1.1 | 550 | 400 | Stimata | Pavia | New | 1348 | 150000
ID 104 | Comune di Genzone. Lavori di terebrazione e realizzazione delle opere accessorie alla realizzazione di un pozzo per acqua potabile. | APP1.1 | M2 | A1.1 | 266850 | 355 | Stimata | Corteolona e Genzone | New | 0 | 0
ID 105 | AdPQ Quarta fase 1° stralcio 11F09004. Collegamento reti acquedottistiche del sud alla centrale di Genzone - Lotto 2 | APP2.3 | M2 | A4.2 | 14034 | 8376 | Stimata | Corteolona e Genzone | New | 0 | 0
ID 106 | Comune di Certosa di Pavia. Lavori di terebrazione e realizzazione delle opere accessorie alla realizzazione di un pozzo per acqua potabile in Comune di Certosa di Pavia (PV). | APP1.1 | M2 | A1.1 | 266850 | 5304 | Stimata | Certosa di Pavia | New | 60907 | 0
ID 107 | Comune di Cura Carpignano. Lavori di terebrazione e realizzazione delle opere accessorie alla realizzazione di un pozzo per acqua potabile in Cura Carpignano (PV) capoluogo. | APP1.1 | M2 | A1.1 | 266850 | 4840 | Stimata | Cura Carpignano | New | 0 | 0
ID 109 | Comune di Pavia. Potenziamento e rinnovazione della rete acquedottistica del centro storico. Via Maffi, Piazza San Teodoro e Via Terenzio. | DIS1.2 | M1 | B1.1 | 547251 | 4500 | Stimata | Pavia | Replacement | 0 | 10000
ID 110 | Comune di Pavia. Potenziamento e rinnovazione della rete acquedottistica del centro storico. Via Rezia, Via dei Liguri e Via Cossa. | DIS1.2 | M1 | B1.1 | 547251 | 3500 | Stimata | Pavia | Replacement | 0 | 10000
ID 111 | Comune di Rognano. Riqualificazione del sistema idrico comunale. Realizzazione connessione Rognano - Soncino. | APP2.3 | M2 | A4.2 | 14034 | 650 | Stimata | Rognano | Replacement | 16331 | 0
ID 112 | Comune di Sant'Alessio con Vialone. Rinnovazione rete acquedottistica Via Lardirago - Via Vigorelli. | DIS1.2 | M1 | B1.1 | 547251 | 100 | Stimata | Sant'Alessio con Vialone | Replacement | 158765 | 0
ID 113 | Comune di Torre d'Arese. Realizzazione collegamento acquedottistico Marzano - Torre d'Arese. | APP2.3 | M2 | A4.2 | 14034 | 2650 | Stimata | Torre d'Arese | New | 140000 | 50000
ID 114 | Comune di Marzano. Terebrazione nuovo pozzo ed adeguamento funzionale impianto di potabilizzazione. | APP1.1 | M2 | A1.1 | 266850 | 1673 | Stimata | Marzano | New | 143575 | 130000
ID 116 | Comune di Travacò Siccomario. Rinnovazione e potenziamento dorsale acquedottistica di collegamento tra capoluogo e Frazione Rotta. | DIS1.2 | M2 | B1.1 | 547251 | 1500 | Stimata | Travacò Siccomario | Replacement | 281000 | 250000
ID 127 | Comune di Siziano. Potenziamento e rinnovazione della rete acquedottistica zona sud-ovest. | DIS1.2 | M2 | B1.1 | 547251 | 2500 | Stimata | Siziano | Replacement | 0 | 0
ID 131 | Comune di Costa de' Nobili. Realizzazione interventi di rinnovazione rete acquedottistica Via Clerici - Via Dell'Angelo | DIS1.2 | M2 | B1.1 | 547251 | 100 | Stimata | Costa de' Nobili | Replacement | 0 | 0
ID 132 | Comune di Cava Manara. Realizzazione vasca di compenso in impianto di potabilizzazione esistente Via Massimo D’Antona | POT1.1 | M3 | P1.3 | 547251 | 6746 | Stimata | Cava Manara | New | 308330 | 0
ID 136 | Comune di Scaldasole - Adeguamento normativa scarichi fognari: estensione rete fognatura in via Piave. | FOG2.1 | M4a | C1.1 | 547251 | 40 | Stimata | Scaldasole | New | 0 | 0
ID 145 | Comune di Gravellona Lomellina. Dismissione impianto di depurazione comunale e realizzazione collettamento a Cilavegna | DEP2.2 | M6 | D2.7 | 123998 | 2748 | Stimata | Gravellona Lomellina | New | 155188 | 376696
ID 147 | Comune di Mortara. Rifacimento rete di fognatura in Strada Milanese. | FOG2.1 | M4a | C1.1 | 547251 | 200 | Stimata | Mortara | Replacement | 56334 | 0
ID 173 | AdPQ Quarta fase 2° stralcio - Tromello: collegamento reti idriche di Tromello-Garlasco | APP1.1 | M2 | A1.1 | 266850 | 3848 | Stimata | Garlasco | New | 433058 | 80000
ID 174 | AdPQ Quarta fase 2° stralcio - Borgo S. Siro/Garlasco: collegamento rete idrica del Comune di Borgo S. Siro a centrale idrica S. Lucia del Comune di Garlasco | APP1.1 | M2 | A1.1 | 266850 | 1040 | Stimata | Borgo San Siro | New | 232188 | 40000
ID 175 | Collegamento reti idriche di Alagna Lomellina-Garlasco | APP1.1 | M2 | A1.1 | 266850 | 878 | Stimata | Alagna | New | 222638 | 40000
ID 176 | Terebrazione nuovi pozzi idropotabili centrali di potabilizzazione "Aguzzafame" di Vigevano e "Cordara" di Dorno | APP1.2 | M3 | A1.1 | 547251 | 6500 | Stimata | Dorno | New | 140000 | 40000
ID 180 | Collegamento reti idriche fraz. Torrazza di Borgo San Siro - fraz. Belcreda di Gambolò. | APP1.1 | M2 | A1.1 | 266850 | 650 | Stimata | Borgo San Siro | New | 0 | 10000
ID 182 | Comune di Mede. Ristrutturazione e potenziamento del sistema idropotabile del comune di Mede. | POT1.1 | M3 | P1.3 | 547251 | 6731 | Stimata | Mede | New | 158014 | 435000
ID 187 | Voghera. Risagomatura Cavo Lagozzo tratto autostrada - depuratore Voghera. | FOG2.1 | M4a | C2.1 | 547251 | 39400 | Stimata | Voghera | Replacement | 0 | 200000
ID 188 | Comune di Voghera. Adeguamento cavo Lagozzo tratto da FF.SS. a Via Nenni. | FOG2.1 | M4a | C2.1 | 547251 | 39400 | Stimata | Voghera | Replacement | 1284424 | 0
ID 189 | Comune di Voghera. Tombinatura fognatura comunale a cielo aperto tratto Voghera-Oriolo | FOG2.1 | M4a | C2.1 | 547251 | 39400 | Stimata | Voghera | Replacement | 250616 | 0
ID 190 | Voghera: Potenziamento collettore Medassino Strada del Postiglione -Tratto Via Piemonte/Via Passerina Cimitero. | FOG2.1 | M4a | C2.1 | 547251 | 39400 | Stimata | Voghera | Replacement | 50000 | 150000
ID 191 | Comune di Voghera. Potenziamento rete fognaria comunale in Via Barenghi. | FOG2.1 | M4a | C2.1 | 547251 | 39400 | Stimata | Voghera | Replacement | 20000 | 0
ID 208 | Opere complementari alle "Opere di difesa idraulica dell'abitato di Arena Po" inerenti il sistema fognario interferente - Capoluogo: dismissione imhoff di Via Mandelli e collettamento scarico non trattato | DEP2.2 | M6 | D2.7 | 123998 | 150 | Stimata | Arena Po | New | 121134 | 250000
ID 209 | Collegamento acquedotti civici Bastida Pancarana e Pizzale - Pancarana. | APP1.1 | M2 | P1.3 | 266850 | 2087 | Stimata | Bastida Pancarana | New | 0 | 0
ID 211 | Collegamento acquedotti Silvano Pietra e Corana e potenziamento potabilizzatore Corana. | APP1.1 | M2 | P2.1 | 266850 | 1479 | Stimata | Silvano Pietra | New | 160000 | 58800
ID 213 | Comune di Montesegale: rifacimento e potenziamento adduttrice a serbatoio San Damiano e collegamento acquedotto frazione Zuccarello. | APP2.2 | M2 | A7.2 | 547251 | 299 | Stimata | Montesegale | Replacement | 0 | 30000
ID 214 | Potenziamento sistemi approvvigionamento idrico e terebrazione nuovo pozzo in comune di Rivanazzano Terme. | APP1.1 | M2 | A1.1 | 266850 | 5321 | Stimata | Rivanazzano Terme | New | 145000 | 40000
ID 226 | Acquedotto di Varzi: collegamento idrico delle frazioni Casa Bertella – Capo Selva e Ca' de' No. | APP1.1 | M2 | A4.2 | 266850 | 350 | Stimata | Varzi | New | 0 | 0
ID 228 | Montalto Pavese: potenziamento della adduttrice della Valle Scuropasso nel tratto terminale tra la Centrale di Bosco Chiesa e il serbatoio Belvedere di Montalto Pavese e costruzione di un nuovo serbatoio. | APP2.3 | M2 | A7.2 | 14034 | 895 | Stimata | Montalto Pavese | New | 42 | 0
ID 236 | Adeguamento del sistema digitale di archiviazione georeferenziata degli elementi di conoscenza fisica e funzionale delle infrastrutture di acquedotto, fognatura e depurazione | EFF1.1 | Altro | K1.1 | 547251 | 547251 | Stimata | Comuni vari | New | 89047 | 60000
ID 237 | Sviluppo sistema centralizzato di telecontrollo e automazione impianti | EFF1.1 | Altro | K3.1 | 547251 | 547251 | Stimata | Comuni vari | New | 50000 | 300000
ID 238 | Ottimizzazione di reti ed impianti | EFF1.1 | Altro | M1.1 | 547251 | 547251 | Stimata | Comuni vari | Replacement | 687092 | 0
ID 239 | Sostituzione dei contatori d'utenza e sviluppo dei sistemi di telelettura e smart metering | DIS3.2 | M1 | B10.1 | 547251 | 547251 | Stimata | Comuni vari | Replacement | 500000 | 2500000
ID 240 | Interventi di manutenzione straordinaria e programmata | EFF1.1 | Altro | M1.1 | 547251 | 547251 | Stimata | Comuni vari | Maintenance | 7500000 | 6280000
ID 241 | Realizzazione nuovi allacci d'utenza (acquedotto) | EFF1.1 | Altro | B1.1 | 547251 | 547251 | Stimata | Comuni vari | New | 900000 | 800000
ID 242 | Realizzazione nuovi allacci d'utenza (fognatura) | EFF1.2 | Altro | C1.1 | 547251 | 547251 | Stimata | Comuni vari | New | 80000 | 80000
ID 243 | Pozzi, sorgenti, serbatoi e fabbricati | EFF3.1 | Altro | P1.3 | 547251 | 547251 | Stimata | Comuni vari | Replacement | 150000 | 50000
ID 244 | Adeguamento e potenziamento del laboratorio analisi acque potabili | EFF1.1 | Altro | M1.1 | 547251 | 547251 | Stimata | Comuni vari | New | 80000 | 120000
ID 245 | Autoveicoli | EFF1.1 | Altro | M1.1 | 547251 | 547251 | Stimata | Comuni vari | New | 150000 | 150000
ID 247 | Immobilizzazioni materiali e immateriali | EFF2.1 | Altro | M1.1 | 547251 | 547251 | Stimata | Comuni vari | Replacement | 1004723 | 1000000
ID 248 | Reti idriche, fognarie e collettori | EFF2.1 | Altro | C1.1 | 547251 | 547251 | Stimata | Comuni vari | New | 0 | 0
ID 249 | Serbatoi | POT1.1 | M3 | P3.1 | 547251 | 547251 | Stimata | Comuni vari | New | 0 | 0
ID 250 | Potabilizzatori, depuratori e scaricatori di piena | DEP2.3 | M6 | D2.7 | 547251 | 547251 | Stimata | Comuni vari | New | 0 | 0
ID 251 | Pozzi, sollevamenti idrici e fognari | FOG2.1 | M4a | C2.1 | 547251 | 547251 | Stimata | Comuni vari | Replacement | 0 | 0
ID 252 | Contatori | DIS3.2 | M1 | B10.2 | 547251 | 547251 | Stimata | Comuni vari | Replacement | 0 | 0
ID 253 | Implementazione sistema telecontrollo S.I.I. | EFF1.1 | Altro | M1.1 | 547251 | 547251 | Stimata | Comuni vari | New | 0 | 0
ID new301 | Adeguamento dello schema depurativo e delle reti di fognatura degli Agglomerati AG01801402 (Bereguardo), AG01801401 (Bereguardo - Zelata) e AG01816301 (Trivolzio) | DEP2.3 | M6 | D1.1 | 547251 | 4750 | Stimata | Bereguardo | New | 100000 | 200000
ID new302 | Adeguamento dello schema depurativo e delle reti di fognatura degli Agglomerati AG01803401 (Casorate Primo) e AG01816501 (Trovo) | DEP2.3 | M6 | D2.7 | 547251 | 9000 | Stimata | Casorate Primo | New | 150000 | 900000
ID new303 | Studio di fattibilità sull'adeguamento funzionale del sistema di approvvigionamento e trattamento della centrale di Genzone nord | APP1.1 | M2 | A1.1 | 266850 | 8000 | Stimata | Corteolona e Genzone | New | 40000 | 0
ID new304 | Adeguamento funzionale dei sistemi di approvvigionamento e trattamento di Giussago e della frazione Guinzano. Interconnessione delle reti acquedottistiche di Giussago e delle frazioni con Certosa di Pavia e Zeccone | POT1.1 | M3 | P1.3 | 547251 | 7000 | Stimata | Giussago | Replacement | 200000 | 600000
ID new305 | Adeguamento dello schema depurativo e delle reti di fognatura degli Agglomerati AG01811402 (Pieve Porto Morone) e AG01811401 (Pieve Porto Morone - Sartorona). Realizzazione trattamenti appropriati dei reflui degli agglomerati AG01811403 (Pieve Porto Morone - Paradiso) e AG01811404 (Pieve Porto Morone - Cà de' Belli) | DEP2.3 | M6 | D2.7 | 547251 | 3350 | Stimata | Pieve Porto Morone | Replacement | 0 | 100000
ID new306 | Adeguamento funzionale del sistema di approvvigionamento, trattamento e distribuzione delle reti acquedottistiche a servizio della pianura oltrepadana orientale. | APP1.1 | M2 | A1.1 | 266850 | 25000 | Stimata | Broni | New | 150000 | 350000
ID new307 | Adeguamento dello schema depurativo e delle reti di fognatura dell'Agglomerato AG01811001 (Pavia). | FOG2.1 | M4a | C1.1 | 547251 | 6400 | Stimata | Pavia | Replacement | 300000 | 250000
ID new308 | Adeguamento dello schema depurativo e delle reti di fognatura degli Agglomerati AG01808801 (Mede), AG01808802 (Mede - Goido) e AG01816701 (Valeggio). | DEP1.2 | M6 | D1.1 | 5749 | 300 | Stimata | Mede | New | 100000 | 200000
ID new309 | Adeguamento strutturale e/o funzionale dell'impianto di trattamento a servizio dell'Agglomerato AG01811301 (Pieve del Cairo) e interventi di sistemazione della rete fognaria influente. | DEP2.3 | M6 | D2.7 | 547251 | 2000 | Stimata | Pieve del Cairo | Replacement | 50000 | 50000
ID new310 | Adeguamento funzionale e strutturale del sistema di trattamento a servizio della rete acquedottistica di Siziano. | DIS1.2 | M2 | B1.1 | 547251 | 6000 | Stimata | Siziano | Replacement | 50000 | 100000
ID new311 | Adeguamento funzionale del sistema di approvvigionamento, trattamento e distribuzione delle reti acquedottistiche a servizio dei comuni del Siccomario e potenziamento dell'interconnessione interna ed esterna. | APP2.2 | M2 |  | 547251 | 3500 | Stimata | San Martino Siccomario | Replacement | 200000 | 200000
ID new312 | Adeguamento dell'impianto di depurazione dell'Agglomerato AG01817701 (Vigevano). | DEP2.3 | M6 | D2.7 | 547251 | 73500 | Stimata | Vigevano | New | 50000 | 300000
ID new313 | Adeguamento delle reti fognarie dell'Agglomerato AG01817701 (Vigevano). | FOG2.1 | M4a | D2.7 | 547251 | 73500 | Stimata | Vigevano | New | 700000 | 300000
ID new314 | Adeguamento del sistema depurativo a servizio dell'Agglomerato AG01817703 (Vigevano-Sforzesca). | DEP2.3 | M6 | D2.7 | 547251 | 400 | Stimata | Vigevano | Replacement | 100000 | 150000
ID new315 | Adeguamento del sistema depurativo a servizio dell'Agglomerato AG01817702 (Vigevano-Morsella). | DEP2.3 | M6 | D2.7 | 547251 | 350 | Stimata | Vigevano | Replacement | 50000 | 200000
ID new316 | Collettamento al depuratore di Arena Po-Zappellone degli scarichi della frazione Boffalora di San Damiano al Colle e Rovescala - Pieve Est con dismissione della vasca Imhoff esistente nell'Agglomerato AG01800502 (Arena Po) | DEP2.2 | M6 | D1.1 | 123998 | 5450 | Stimata | Arena Po | Replacement | 100000 | 150000
ID new317 | Adeguamento della rete acquedottistica del centro storico di Pavia. Realizzazione di un nuovo pozzo a servizio della centrale di potabilizzazione est. Interconnessione della rete del capoluogo con quella di Valle Salimbene. | DIS1.2 | M2 | B1.1 | 547251 | 80000 | Stimata | Pavia | Replacement | 200000 | 400000
ID new318 | Realizzazione di un nuovo schema depurativo, con contestuali interventi di adeguamento/realizzazione delle reti di fognatura ed eliminazione di terminali non trattati, a servizio degli Agglomerati AG01818501 (Zeccone), AG01813502 (San Genesio ed Uniti - Ponte Carate), AG01813503 (San Genesio ed Uniti - Caba), AG01807201 (Giussago - Turago Bordone), AG01807202 (Giussago - Moriago), AG01807203 (Giussago - Guinzano), AG01807204 (Giussago - Novedo), AG01807205 (Giussago - Liconasco), AG01817301 (Vellezzo Bellini), AG01817302 (Vellezzo Bellini - Giovenzano), AG01804601 (Certosa di Pavia - Samperone), AG01812702 (Rognano), AG01812703 (Rognano - Villarasca), AG01811003 (Pavia - Villalunga), AG01811005 (Pavia - Cassinino), oltre che di aree da stralciare dall'Agglomerato AG01811001 (Pavia): urbanizzato di Certosa di Pavia e della frazione Torriano, urbanizzato di Borgarello e della località Cantone Tre Miglia di Pavia, urbanizzato di San Genesio ed Uniti. | DEP2.2 | M6 | D1.1 | 123998 | 20000 | Stimata | Pavia | New | 300000 | 300000
ID new319 | Costruzione di un nuovo impianto di depurazione in funzione del nuovo schema depurativo a servizio degli Agglomerati AG01818501 (Zeccone), AG01813502 (San Genesio ed Uniti - Ponte Carate), AG01813503 (San Genesio ed Uniti - Caba), AG01807201 (Giussago - Turago Bordone), AG01807202 (Giussago - Moriago), AG01807203 (Giussago - Guinzano), AG01807204 (Giussago - Novedo), AG01807205 (Giussago - Liconasco), AG01817301 (Vellezzo Bellini), AG01817302 (Vellezzo Bellini - Giovenzano), AG01804601 (Certosa di Pavia - Samperone), AG01812702 (Rognano), AG01812703 (Rognano - Villarasca), AG01811003 (Pavia - Villalunga), AG01811005 (Pavia - Cassinino), oltre che di aree da stralciare dall'Agglomerato di Pavia (urbanizzato di Certosa di Pavia e della frazione Torriano, urbanizzato di Borgarello e della località Cantone Tre Miglia, urbanizzato di San Genesio ed Uniti). | DEP2.2 | M6 | D1.1 | 123998 | 20000 | Stimata | Pavia | New | 100000 | 500000
ID new320 | Costruzione di un nuovo impianto di depurazione a servizio del nuovo schema depurativo comprendente gli Agglomerati AG01800404 (Albuzzano), AG01800401 (Albuzzano - Barona), AG01800403 (Albuzzano - Vigalfo), AG01806001 (Cura Carpignano), AG01806002 (Cura Carpignano - Calignano), AG01806004 Cura Carpignano - Dossino, AG01808001 (Lardirago), AG01812901 (Roncaro) e AG01814101 (Sant'Alessio con Vialone) | DEP2.2 | M6 | D2.7 | 123998 | 11000 | Stimata | Albuzzano | New | 71633 | 500000
ID new321 | Realizzazione di un nuovo schema depurativo, con contestuali interventi di adeguamento delle reti di fognatura ed eliminazione di terminali non trattati, a servizio degli Agglomerati AG01800404 (Albuzzano), AG01800401 (Albuzzano - Barona), AG01800403 (Albuzzano - Vigalfo), AG01806001 (Cura Carpignano), AG01806002 (Cura Carpignano - Calignano), AG01806004 (Cura Carpignano - Dossino), AG01808001 (Lardirago), AG01812901 (Roncaro) e AG01814101 (Sant'Alessio con Vialone) | DEP2.2 | M6 | D2.7 | 123998 | 11000 | Stimata | Albuzzano | New | 50000 | 450000
ID new322 | Adeguamento dello schema depurativo e delle reti di fognatura dell'Agglomerato AG01800601 (Badia Pavese) | DEP1.2 | M6 | D1.1 | 5749 | 500 | Stimata | Badia Pavese | New | 50000 | 200000
ID new323 | Realizzazione di un nuovo schema depurativo, con contestuali interventi di adeguamento delle reti di fognatura ed eliminazione di terminali non trattati, a servizio degli Agglomerati AG01801901 (Bornasco - Gualdrasco), AG01801902 (Bornasco), AG01801903 (Bornasco - Misano Olona), AG01804301 (Ceranova), AG01817601 (Vidigulfo - Cavagnera), AG01817602 (Vidigulfo) e AG01817604 (Vidigulfo - Vairano). | DEP2.2 | M6 | D1.1 | 123998 | 4950 | Stimata | Vidigulfo | New | 250000 | 500000
ID new324 | Interconnessione e rinnovamento reti acquedottistiche di Gerenzago e Inverno e Monteleone | DIS1.2 | M2 | B1.1 | 547251 | 2800 | Stimata | Gerenzago | Replacement | 0 | 150000
ID new325 | Adeguamento del sistema fognario e depurativo degli agglomerati AG01810901 (Parona), AG01810902 (Parona - Area industriale) e AG01810209 (Mortara - Cattanea) | DEP2.2 | M6 | D2.7 | 123998 | 2500 | Stimata | Parona | New | 50000 | 200000
ID new326 | Adeguamento funzionale del sistema di approvvigionamento e distribuzione idrica di Rea, Verrua Po, Mezzanino, Bressana Bottarone e Pinarolo Po e relative interconnessioni | APP1.1 | M2 | A1.1 | 266850 | 3200 | Stimata | Verrua Po | New | 40000 | 900000
ID new327 | Potenziamento e adeguamento del depuratore di Sannazzaro de' Burgondi (DP01813801) in funzione del collettamento dei reflui degli agglomerati AG01819001 (Zinasco), AG01819002 (Zinasco - Sairano) e AG01811201 (Pieve Albignola). | DEP2.2 | M6 | D2.7 | 123998 | 3700 | Stimata | Sannazzaro de' Burgondi | Maintenance | 100000 | 400000
ID new328 | Realizzazione sistema di collettamento dei reflui degli agglomerati AG01819001 (Zinasco), AG01819002 (Zinasco - Sairano) e AG01811201 (Pieve Albignola) verso l'impianto di depurazione di Sannazzaro de' Burgondi (DP01813801) | DEP2.2 | M6 | D2.7 | 123998 | 3700 | Stimata | Sannazzaro de' Burgondi | New | 100000 | 500000
ID new329 | Adeguamento dello schema depurativo e delle reti di fognatura degli Agglomerati AG01802401 (Broni), AG01814001 (Santa Giuletta - Monteceresino), AG01814003 (Santa Giuletta) e AG01809201 (Mezzanino) | DEP2.2 | M6 | C1.1 | 123998 | 22000 | Stimata | Broni | Replacement | 300000 | 250000
ID new330 | Adeguamento del sistema di fognatura e trattamento degli Agglomerati AG01806902 (Garlasco) e AG01806101 (Dorno) in funzione della riduzione del carico recapitato al Torrente Terdoppio | DEP3.3 | M6 | D2.7 | 32000 | 22500 | Stimata | Garlasco | New | 50000 | 200000
ID new331 | Adeguamento della rete fognaria dell'Agglomerato AG01803701 (Casteggio) e collettamento alla depurazione centralizzata presso l'impianto DP01803701 (Casteggio) dei reflui urbani di piccoli agglomerati della Valle Coppa | FOG2.1 | M4b | C1.1 | 547251 | 40500 | Stimata | Casteggio | New | 150000 | 300000
ID new332 | Adeguamento delle reti fognarie dell'Agglomerato AG01818204 (Voghera). | FOG2.1 | M4a | C2.1 | 547251 | 49000 | Stimata | Voghera | Replacement | 400000 | 600000
ID new333 | Collettamento al depuratore di Villanterio dei reflui urbani degli Agglomerati AG01808703 (Marzano), AG01808702 (Marzano - Castel Lambro), AG01808701 (Marzano - Spirago), AG01815702 (Torre d'Arese), AG01815701 (Torre d'Arese - Torre d'Arese ovest), AG01815703 (Torre d'Arese - Cascina Maggiore) e AG01818002 (Villanterio - Bolognola) | DEP2.2 | M6 | D1.1 | 123998 | 2500 | Stimata | Villanterio | New | 200000 | 400000
ID new334 | Interventi di adeguamento e miglioramento della funzionalità idraulica della rete fognaria dell'Agglomerato AG01810201 (Mortara) | FOG2.1 | M4a | C2.1 | 547251 | 20500 | Stimata | Mortara | New | 400000 | 700000
ID new335 | Adeguamento dello schema depurativo e delle reti di fognatura degli Agglomerati AG01801101 (Bastida Pancarana), AG01802301 (Bressana Bottarone), AG01802302 (Bressana Bottarone - Bottarone), AG01803201 (Casatisma), AG01803802 (Castelletto di Branduzzo), AG01803801 (Castelletto di Branduzzo - Valle Botta), AG01810801 (Pancarana), AG01811501 (Pinarolo Po) e AG01812401 (Robecco Pavese). | DEP3.3 | M6 | D2.7 | 32000 | 9500 | Stimata | Bressana Bottarone | New | 250000 | 600000
ID new336 | Studio di fattibilità per l'adeguamento alla disciplina degli scarichi dei sistemi di trattamento dei reflui urbani degli Agglomerati AG01801201 (Battuda - Torrino), AG01801202 (Battuda) e AG01801203 (Battuda - Torradello). | DEP2.3 | M6 | D2.7 | 547251 | 600 | Stimata | Battuda | New | 30000 | 20000
ID new337 | Studio di fattibilità per l'adeguamento del sistema fognario e depurativo degli Agglomerati AG01815902 (Torre d'Isola - Cascina Carpana), AG01815903 (Torre d'Isola - Ca' de' Vecchi), AG01815904 (Torre d'Isola - Casottole), AG01815905 (Torre d'Isola) e AG01815906 (Torre d'Isola - Cascina Campagna). | DEP2.2 | M6 | C2.1 | 123998 | 1200 | Stimata | Torre d'Isola | New | 20000 | 20000
ID new338 | Adeguamento funzionale del sistema di distribuzione idrica di Bascapè | DIS1.2 | M2 | B1.1 | 547251 | 1200 | Stimata | Bascapè | Replacement | 100000 | 50000
ID new339 | Interventi di adeguamento dell'impianto di trattamento e delle reti fognarie dell'Agglomerato AG01801301 (Belgioioso) | DEP2.3 | M6 |  | 547251 | 9100 | Stimata | Belgioioso | Maintenance | 80000 | 150000
ID new340 | Adeguamento funzionale del sistema di adduzione e distribuzione delle reti acquedottistiche a servizio della Valle Versa | APP2.2 | M2 | A7.2 | 547251 | 100 | Stimata | Canevino | Replacement | 80000 | 250000
ID new341 | Studio di fattibilità sulla realizzazione di un nuovo schema di collettamento e depurazione a servizio degli Agglomerati AG01803901 (Castello d'Agogna), AG01810401 (Olevano di Lomellina), AG01804401 (Ceretto Lomellina) e AG01818601 (Zeme) | DEP2.2 | M6 |  | 123998 | 4200 | Stimata | Castello d'Agogna | New | 10000 | 20000
ID new342 | Rifacimento dell'impianto di potabilizzazione di Certosa di Pavia. | POT1.1 | M3 |  | 547251 | 5300 | Stimata | Certosa di Pavia | Replacement | 50000 | 200000
ID new343 | Studio di fattibilità sull'eventuale estendimento del servizio di fognatura nell'area nord-est degli Agglomerati AG01804801 (Chignolo Po) e AG01804802 (Chignolo Po-Lambrinia) | FOG1.2 | Altro | C1.1 | 550 | 150 | Stimata | Chignolo Po | New | 20000 | 10000
ID new344 | Potenziamento del sistema acquedottistico di Cilavegna | DIS1.2 | M2 |  | 547251 | 5600 | Stimata | Cilavegna | New | 100000 | 650000
ID new345 | Studio di fattibilità per l'adeguamento alla disciplina degli scarichi del sistema di trattamento dei reflui urbani dell'Agglomerato AG01805101 (Codevilla). | DEP2.3 | M6 | D2.7 | 547251 | 1100 | Stimata | Codevilla | New | 20000 | 20000
ID new346 | Studio di fattibilità sulla realizzazione di un nuovo schema acquedottistico a servizio dei comuni di Albonese, Cilavegna e Parona e limitrofi | APP2.2 | M2 |  | 547251 | 8300 | Stimata | Cilavegna | New | 20000 | 20000
ID new347 | Adeguamento centrale di potabilizzazione e rete acquedottistica a servizio dell'urbanizzato di Confienza | POT1.1 | M3 | P1.3 | 547251 | 3650 | Stimata | Confienza | Replacement | 100000 | 100000
ID new348 | Adeguamento sistema fognario degli Agglomerati AG01806804 (Gambolò) e AG01806805 (Gambolò - Belcreda) | FOG2.1 | M4a | C2.1 | 547251 | 400 | Stimata | Gambolò | Replacement | 300000 | 400000
ID new349 | Adeguamento del sistema fognario e depurativo dell'Agglomerato AG01807601 (Gropello Cairoli) | DEP2.3 | M6 | D1.1 | 547251 | 5300 | Stimata | Gropello Cairoli | Maintenance | 150000 | 400000
ID new350 | Collettamento alla depurazione centralizzata presso l'impianto di Linarolo dei reflui dell'Agglomerato AG01808102 (Linarolo - Vaccarizza) | DEP2.2 | M6 | D2.7 | 123998 | 150 | Stimata | Linarolo | Replacement | 30000 | 100000
ID new351 | Adeguamento del sistema fognario e depurativo dell'Agglomerato AG01808401 (Lungavilla) | DEP2.3 | M6 | D2.7 | 547251 | 3400 | Stimata | Lungavilla | Maintenance | 30000 | 50000
ID new352 | Adeguamento del sistema fognario e depurativo degli Agglomerati AG01808601 (Marcignago), AG01808602 (Marcignago - Divisa) e AG01808603 (Marcignago - Divisa industriale) | DEP2.3 | M6 | D2.7 | 547251 | 2000 | Stimata | Marcignago | New | 50000 | 200000
ID new353 | Adeguamento del sistema fognario e depurativo dell'Agglomerato AG01809001 (Mezzana Bigli) | DEP2.3 | M6 | D2.7 | 547251 | 600 | Stimata | Mezzana Bigli | New | 50000 | 50000
ID new354 | Adeguamento funzionale dell'impianto di trattamento a servizio dell'Agglomerato AG018009101 (Mezzana Rabattone). | DEP2.3 | M6 | D2.7 | 547251 | 250 | Stimata | Mezzana Rabattone | Maintenance | 30000 | 50000
ID new355 | Adeguamento del sistema fognario e depurativo degli Agglomerati AG01810202 (Mortara - Madonna del Campo) e AG01810208 (Madonna del Campo Sud) | DEP1.2 | M6 | D1.1 | 5749 | 150 | Stimata | Mortara | New | 50000 | 150000
ID new356 | Adeguamento del sistema fognario e depurativo degli Agglomerati AG01806801 (Gambolò - Garbana), AG01810204 (Mortara - Molino Faenza), AG01810205 (Mortara - Guallina) e AG01810207 (Mortara - Cason de' Peri) | DEP2.2 | M6 | D1.1 | 123998 | 600 | Stimata | Gambolò | New | 150000 | 150000
ID new357 | Adeguamento centrale di potabilizzazione e rete acquedottistica a servizio dell'urbanizzato di Palestro | POT1.1 | M3 | P1.3 | 547251 | 1900 | Stimata | Palestro | Replacement | 50000 | 150000
ID new358 | Interventi di adeguamento funzionale della centrale di potabilizzazione di Pieve del Cairo | POT1.1 | M3 | P1.3 | 547251 | 2100 | Stimata | Pieve del Cairo | Replacement | 50000 | 120000
ID new359 | Adeguamento del sistema fognario e depurativo dell'Agglomerato AG01812301 (Robbio) | DEP2.1 | M6 |  | 18000 | 18000 | Stimata | Robbio | Maintenance | 150000 | 300000
ID new360 | Adeguamento funzionale del sistema di adduzione e distribuzione delle reti acquedottistiche a servizio della valle Bardoneggia | APP2.2 | M2 | A7.2 | 547251 | 700 | Stimata | San Damiano al Colle | Replacement | 50000 | 150000
ID new361 | Adeguamento del sistema fognario dell'urbanizzato di San Giorgio di Lomellina in Agglomerato AG01808801 (Mede) | FOG2.1 | M4a | C2.1 | 547251 | 1050 | Stimata | San Giorgio di Lomellina | Maintenance | 30000 | 50000
ID new362 | Adeguamento del sistema di fognatura dell'urbanizzato di Sartirana Lomellina in Agglomerato AG01808801 (Mede) | FOG2.1 | M4a | C2.1 | 547251 | 1750 | Stimata | Sartirana Lomellina | Maintenance | 80000 | 50000
ID new363 | Studio di fattibilità per l'individuazione di fonti di approvvigionamento idrico, anche esterne all'area servita, qualitativamente più idonee rispetto alle attuali | APP1.2 | M3 |  | 547251 | 10000 | Stimata | Sommo | New | 20000 | 30000
ID new364 | Collettamento al depuratore di Torrevecchia Pia - Vigonzone, previo suo adeguamento, dei reflui urbani degli agglomerati AG01816001 (Torrevecchia Pia), AG01816003 (Torrevecchia Pia - Zibido al Lambro) e AG01816004 (Torrevecchia Pia - Cascina Bianca) | DEP2.2 | M6 | D2.7 | 123998 | 3400 | Stimata | Torrevecchia Pia | New | 200000 | 300000
ID new365 | Adeguamento strutturale e/o funzionale dell'impianto di trattamento a servizio dell'Agglomerato AG01816101 (Torricella Verzate) | DEP2.3 | M6 | D2.7 | 547251 | 2100 | Stimata | Torricella Verzate | Maintenance | 80000 | 50000
ID new366 | Collettamento all'impianto di depurazione di Travacò Siccomario, previo suo adeguamento, dei reflui urbani degli agglomerati AG01816204 (Travacò Siccomario - Boschi), AG01816205 (Travacò Siccomario - Colonne), AG01816207 (Travacò Siccomario - Scotti) e AG01816208 (Travacò Siccomario - Valbona) | DEP2.2 | M6 | D2.7 | 123998 | 2300 | Stimata | Travacò Siccomario | New | 100000 | 600000
ID new367 | Depurazione dei reflui dell'Agglomerato AG01817107 (Varzi - Sagliano) | DEP2.2 | M6 | D2.7 | 123998 | 150 | Stimata | Varzi | New | 80000 | 100000
ID new368 | Adeguamento strutturale e funzionale dell'impianto di depurazione a servizio dell'Agglomerato AG01817104 (Varzi) | DEP2.3 | M6 | D2.7 | 547251 | 3300 | Stimata | Varzi | Maintenance | 150000 | 200000
ID new369 | Adeguamento funzionale del sistema di trattamento e stoccaggio a servizio della rete acquedottistica di Vellezzo Bellini | POT1.1 | M3 | P3.1 | 547251 | 3900 | Stimata | Vellezzo Bellini | New | 100000 | 150000
ID new370 | Sostituzione della rete fognaria in depressione in Agglomerato AG01817501 (Verrua Po) | FOG2.1 | M4a | C2.1 | 547251 | 200 | Stimata | Verrua Po | Replacement | 200000 | 600000
ID new371 | Potenziamento del sistema acquedottistico di Vidigulfo | POT1.1 | M3 |  | 547251 | 4750 | Stimata | Vidigulfo | New | 100000 | 300000
ID new372 | Adeguamento funzionale del sistema di approvvigionamento, trattamento e distribuzione delle reti acquedottistiche a servizio della pianura oltrepadana occidentale. | POT1.1 | M3 | P2.1 | 547251 | 20000 | Stimata | Voghera | Replacement | 500000 | 600000
ID new373 | Studio di fattibilità per il potenziamento delle disponibilità idropotabili nella pianura oltrepadana occidentale e nella Valle Staffora | APP1.1 | M2 | P2.1 | 266850 | 9000 | Stimata | Casei Gerola | New | 40000 | 30000
ID new374 | Studio di fattibilità per il potenziamento delle disponibilità idropotabili nell'alta Val Tidone | APP1.1 | M2 |  | 266850 | 3200 | Stimata | Zavattarello | New | 50000 | 50000
ID new375 | Adeguamento funzionale del sistema di adduzione e distribuzione idrica della rete della Valle Scuropasso | APP2.2 | M2 | A7.2 | 547251 | 1500 | Stimata | Cigognola | Replacement | 300000 | 50000
ID new376 | Realizzazione di trattamenti appropriati di scarichi attualmente indepurati o depurati con modalità inadeguate (carico allacciato <400 a.e.). | DEP1.2 | M6 | D1.1 | 5749 | 4100 | Stimata | Comuni vari | New | 300000 | 250000
ID new377 | Miglioramento della conoscenza delle caratteristiche fisiche e funzionali delle infrastrutture di acquedotto | KNW1.1 | M1 |  | 547251 | 547251 | Stimata | Comuni vari | New | 100000 | 300000
ID new378 | Miglioramento della conoscenza delle caratteristiche fisiche e funzionali delle infrastrutture di fognatura | KNW1.2 | M4a |  | 547251 | 547251 | Stimata | Comuni vari | New | 500000 | 300000
ID new379 | Miglioramento della conoscenza delle caratteristiche fisiche e funzionali delle infrastrutture di depurazione e dei relativi recapiti in ambiente | KNW1.3 | M6 |  | 547251 | 547251 | Stimata | Comuni vari | New | 120000 | 80000
ID new380 | Indagini e interventi strutturali su serbatoi pensili | DIS1.2 | M2 | A7.2 | 547251 | 547251 | Stimata | Comuni vari | Maintenance | 50000 | 100000
ID new381 | Studio di fattibilità per interventi tesi al recupero energetico | EFF4.4 | M5 |  | 547251 | 547251 | Stimata | Comuni vari | New | 30000 | 50000
ID new382 | Installazione e/o sostituzione strumenti di misura dei volumi idrici prelevati in ambiente e immessi nelle reti acquedottistiche | APP4.1 | M1 |  | 547251 | 547251 | Stimata | Comuni vari | New | 60000 | 60000
ID new383 | Adeguamento, rinnovazione e potenziamento delle infrastrutture di approvvigionamento idrico | DIS1.2 | M2 |  | 547251 | 547251 | Stimata | Comuni vari | New | 300000 | 600000
ID new384 | Studi, ricerche e interventi finalizzati alla riduzione delle perdite delle reti acquedottistiche | DIS1.2 | M1 |  | 547251 | 547251 | Stimata | Comuni vari | Replacement | 300000 | 600000
ID new385 | Interventi finalizzati al miglioramento della funzionalità dei manufatti di sfioro a servizio delle reti fognarie miste | FOG2.4 | M4b |  | 547251 | 547251 | Stimata | Comuni vari | Maintenance | 100000 | 200000
ID new386 | Adeguamento degli impianti a servizio del sistema acquedottistico alle indicazioni emerse dagli audit svolti da ATS e Gestore | EFF1.1 | Altro |  | 547251 | 547251 | Stimata | Comuni vari | Maintenance | 200000 | 200000
ID new387 | Allestimento e sviluppo del laboratorio analisi acque reflue | EFF1.3 | Altro | M1.1 | 547251 | 547251 | Stimata | Comuni vari | New | 150000 | 150000
ID new388 | Caratterizzazione delle potenzialità quali-quantitative delle fonti di approvvigionamento idropotabile nel territorio dell'ATO | APP1.2 | M3 |  | 547251 | 547251 | Stimata | Comuni vari | New | 80000 | 60000
ID new389 | Studio di fattibilità per sostituzione/adeguamento delle condotte in cemento amianto | DIS1.2 | M3 |  | 547251 | 547251 | Stimata | Comuni vari | New | 50000 | 30000
ID new390 | Ricognizione delle situazioni di criticità, e conseguenti valutazioni di fattibilità, per l'adeguamento di reti e impianti alle nuove disposizioni introdotte dal PTUA Regione Lombardia (DGR 6990 del 31/07/2017) | FOG2.4 | M4b |  | 547251 | 547251 | Stimata | Comuni vari | New | 100000 | 30000
ID new391 | Interventi su opere, reti ed impianti nei Comuni di Robbio e Castelnovetto | EFF2.1 | Altro |  | 547251 | 547251 | Stimata | Comuni vari | New
[10 empty] | 29449478 | 36649595.07